점 검 사 진

고장구간자동개폐기(ASS)판넬	계기용변압변류기(MOF)판넬
변압기(TR #1 3ø 500KVA 전등, 전열)	변압기(TR #2 3ø 200KVA 실험기기동력)
저압반LV-2	저압반LV-3

저압반LV-5
변압기(TR ＃1 /3Ф/500KVA 전등 및 동력) 누설전류측정[23.2(㎃)]	변압기반(TR ＃2 /3Ф/200KVA 실험기기동력) 누설전류[70.2(㎃)]