붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적사항

연번 : 1	형식적인 임시보행로 설치(부직포→고무패드) 및 안전펜스 미설치 (위치) : 진황도로 239 둔촌파출소 주변
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	자재 폐합 미조치 (위치) : 진황도로 239 둔촌파출소 주변
정 비 전		정 비 후