붙임 1

2020 보도공사장 점검 지적 사항

연번 : 1	버스정류장 점자블록 미설치 (위치) : 자양로 254
정 비 전		정 비 후
연번 : 2	줄눈모래 청소 미흡 (위치) : 자양로 218 ~ 266 구간 내
정 비 전		정 비 후
연번 : 3	점자블록 깨짐
정 비 전		정 비 후

연번 : 4	점자블록 세척 필요 (위치) : 자양로 218 ~ 266 구간 전체
정 비 전		정 비 후
연번 : 5	줄눈모래 채움 미흡 (위치) : 자양로 218 ~ 266 구간 전체
정 비 전		정 비 후