붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항(1)

연번: 1	(위치) 종로 359(동묘앞역 2번 출입구) (내용) 점형블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후
연번: 2	(위치) 종로 359(동묘앞역 2번 출입구) (내용) 점형블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조, 계단참 부분은 계단 폭만큼 점형블록 설치)
정 비 전		정 비 후
연번: 3	(위치) 종로 371 (내용) 점형블록 설치 부적정(횡단보도 구간 선형블록 연결되는 경우 매뉴얼 82p~83p 참조)
정 비 전		정 비 후

붙임 1

2021 보도공사장 점검 지적 사항(2)

연번: 4	(위치) 종로 405 (내용) 점형블록 설치 부적정(횡단보도 구간 횡단보도 폭만큼 점형블록 설치)
정 비 전		정 비 후