정거장 기능실 점검사진

○ 위치: 공조기계실 ○ 지적내용 : 폐기물 적치 및 미사용 자재 적치, 청소상태 불량	○ 위치: 챔버실 ○ 지적내용 : 청소상태 불량
○ 위치: 집수정 ○ 지적내용 : 토목 가설펌프 등 존치 및 폐자재 적치, 바닥 청소상태 불량	○ 위치: 유수검지장치실 및 배관 PIT실 ○ 지적내용 : 폐자재 적치, 청소상태 불량