터널 및 지하차도별 정기검사 현황(강서)

시 설 명	위 치	수전방식	수전설비 용 량	발전설비 용 량	종전 검사일(Ⅰ)	종전 검사일(Ⅱ)	정기검사 도 래 일	안전공사 고객번호
화곡터널	강서구 화곡본동 105-535	3Φ4W 22,900V	250kw	125kw	2010-11-26	2013-11-26	2016-11-26	003051
공항입구 지하차도	강서구 공항동 74	3Φ4W 380V/220V		125kw	2010.04.28	2013-04-28	2016-05-08	015136
개화 지하차도	강서구 방화동 650	3Φ4W 380V/220V		125kw	2010.04.28	2013-04-28	2016-05-08	015640
구로 지하차도	구로구 구로동 600-409	3Φ4W 380V/220V		125kw	2008-12-16	2011-11-29	2014-11-29	000792
구로역 지하차도	구로구 구로동 585	3Φ4W 380V/220V		272kw	2011-10-05 발전기 교체	2013-07-12 수전변경	2016-07-12	000789
가마산 지하차도	구로구 구로동 515	3Φ4W 380V/220V		170kw	2010-05-13	2013-05-13	2016-05-08	005544
신도림 지하차도	구로구 구로5동 3-76	3Φ4W 380V/220V		136kw	2011-08-23	2013-07-05 수전변경	2014-08-23	011235
국회앞 지하차도	영등포구 여의도동 17-27	3Φ4W 380V/220V		115kw	2009-10-05	2012-10-05	2015-10-25	006542
등촌 지하차도	양천구 신정동 320	3Φ4W 380V/220V		260kw	2012-05-28	2013-06-27 수전변경	2015-05-15	003048
오목 지하차도	양천구 목1동 406-5	3Φ4W 380V/220V		175kw	2009-3-13 발전기 교체	2012-04-27	2015-04-26	014209
오금 지하차도	양천구 신정7동 162	3Φ4W 380V/220V		125kw	2009-09-10	2012-10-25	2015-10-25	007408
고척2 지하차도	구로구 고척동 62	3Φ4W 380V/220V		125kw	2009-06-25	2012-06-21	2015-06-21	004363
외발산 지하차도	강서구 외발산동 427-5	3Φ4W 22,900V	300KW		2008-08-26	2011-08-23	2014-08-23	007405

▶ 한국전기안전공사 서울서부지사(검사부) 02) 2163-5181 (김병선 대리) 주소 : 서울특별시 영등포구 당산로 33길7(성화빌딩5층, http:kesco.kr)