특정관리대상시설 정기안전점검 보고서

□ 점검 및 정비 사진

연번	시설명	지적사항	조치결과 (조치사항, 계획)	비 고 (사진번호)
1	북부도로사업소 청사	구내식당 바닥 누수 보수작업 추진	업체 선정하여 보수작업 완료	(1-1)
		본관 옥상 누수 방지공사	업체 선정하여 누수 방지공사 완료	(1-2)

□ 점검 및 정비 사진

1-1: 청사 구내식당 바닥에 일부 균열로 인하여 누수현상이 발생함.	정비 후
1-2: 청사 본관 옥상의 방수 부분 일부가 균열되어 누수현상이 발생함.	정비 후

2017.  09.   29.

점검자   직) 사무운영7급 성명)     김 학 철  (김학철)

직)     행정6급 성명)     이 강 용  (이강용)