대림역 부근 하부 배수홈통탈락

조인트 하부 신축이음부 스티로품 탈락 5개소

(거리공원오거리~디지털단자역 구간)