숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : 남부수도사업소

시료번호	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
		아연	납
6번	14.12.26	0.20	0.063	ICP/AES

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
아연, 납	이지혜	임기제8급	9년	9년
	김완기	임기제8급	4년	4년