승차대 유지관리 점검결과 결과

(단위:건)

점검대상	계	중앙정류소 부대시설 등
합 계	44	44
천호·하정로	3	3
도봉·미아로	9	9
수색·성산로	1	1
강남대로(삼일로)	6	6
망우·왕산로	3	3
경인·마포로	0	0
시흥·한강로	5	5
송파대로	0	0
통일·의주로	5	5
공항로	0	0
동작·신반포로	9	9
양화·신촌로	3	3
천호·하남BRT	0	0

※ 중앙정류소 부대시설 등 : 보도블럭, 배수로, 차도포장, 노면표시, 녹지대 등 도로시설 및 교통안전시설 등

정류소 유지관리 점검결과 세부 지적사항

【천호·하정로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
용마초교	1건	- 노면표시(외곽) 불량	동대문 구 청	1건	- 노면표시(외곽) 불량
신설동역	1건	- 노면표시(도심) 불량

【도봉·미아로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
수유역	1건	- 노면표시(외곽) 불량	미아역	2건	- 노면표시(도심, 외곽) 불량
도봉 세무서	1건	노면표시(외곽) 불량	삼선교	1건	- 보도블럭(외곽) 침하
월곡 뉴타운	1건	- 무단횡단금지표지(외곽) 탈락	혜화동 로타리	1건	- 노면표시(도심) 불량
우이1교	1건	- 쓰레기(외곽) 방치(강북구)	수유3동 우체국	1건	- 쓰레기(외곽) 방치(강북구)

【수색·성산로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
연희104 고지	1건	- 도로포장(외곽) 불량

【강남대로(삼일로)】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
신논현역	2건	- 배수로(도심) 불량 - 중분대(외곽) 파손	강남역	2건	- 배수로(도심, 외곽) 불량
교육 개발원	1건	- 보도블럭(도심) 침하	우성 아파트	1건	- 노면표시(외곽) 불량

【망우·왕산로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
동 부 제일병원	2건	- 노면표시(도심, 외곽) 불량	망우역 상봉 터미널	1건	- 쓰레기(도심) 방치(중랑구)

【시흥·한강로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
병 무 청	1건	- 충격흡수시설(도심) 파손	강남성심 병원	2건	- 정류소 잡초(외곽) 무성(영등포, 동작구) - 충격흡수시설 파손(도심)
한국광물 자원공사	2건	- 정류소 잡초(외곽) 무성(영등포, 동작구) - 노면표시(외곽) 불량

【통일·의주로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
녹번역	2건	- 노면표시(도심, 외곽) 불량	불광역	1건	- 노면표시(외곽) 불량
경찰청	1건	- 노면표시(도심) 불량	박석고개	1건	- 도로포장 소성변형(외곽)

【동작·신반포로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
방배 경찰서	1건	- 노면표시(외곽) 불량	갯마을	1건	- 배수로(외곽) 불량
남성시장	1건	- 중분대(도심) 파손	반포역	1건	- 도로포장(외곽) 불량
이수역	2건	- 보차도경계석(도심) 파손, 도로포장 (외곽) 노후	정금마을	2건	- 배수로(도심, 외곽) 불량
경문고교	1건	- 교통안전표지 불량(도심)

【양화·신촌로】

정류소	점 검 결 과		정류소	점 검 결 과
	건수	지적사항		건수	지적사항
동교동 삼거리	3건	- 잡초(도심) 무성(서대문, 마포구) - 노면표시(도심, 외곽)