업무연락전
작 성 자	조동협	작성일자	2015-01-28	문서번호	도시기반시설본부-15-548
대상현장	[도림천 상류 관악산 저류조 설치공사](주)신명건설기술공사, 주식회사 서우건영
제 목	정문 앞 가시설 정기안전점검 실시 지시
내 용
1. 도림천(감) 2015-10호(2015. 1.21)와 관련입니다. 2. 우리본부 시설공사인 「도림천 상류 관악산 저류조 설치공사」의 건설공사 안전점검 지침에 따라 안전점검기관 적정성 검토, 안전점검 종류 및 실시 횟수 승인 요청건에 대해 점검기관 적정성 검토는 승인처리하나 종류 및 실시 횟수는 본 공사가 설계와 시공이 병행되는 공사임을 감안하여 실시 시기와 횟수를 설계 완료 시점에 맞추어 조정을 하고자 하니 이 점 참고하여 주시기 바라며, 3. 정문 앞 가시설 설계시 사용기간 2년 미만인 일시 앵커로 설계되었고 이 시기가 도래하고 있어 정기안전점검을 정밀안전점검 수준으로 실시하고자 하니 감리단은 2015. 1월~2월 이내 실시하여 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

서울특별시