정밀안전진단 등 지원사업 선정(추가4차) 결과

연번	자치구	지원사업 내역	안전등급	보조금 교부금액(천원)			비고
				계	정밀안전진단	응급안전조치
합 계		7개구 10개소(10개동)		247,952	97,746	150,206
1	종로구	○ 종로구 홍지동 103-15 - 축대 H=3m, L=16m		40,000		40,000	‘15.8.8 축대붕괴
2	중구	○ 중구 남창동 34 남대문시장 본동상가 A동 - 지상2~4층, 5,881㎡, 철근콘크리트, 판매시설		32,318	32,318		117동
		○ 중구 남창동 50 남대문시장 본동상가 B동 - 지상2층, 4,992㎡, 철근콘크리트, 판매시설 ※ 남대문시장 A, B동은 전문가 육안점검(’14.9.1.) 결과 전문업체의 정밀안전진단에 의한 객관적 평가가 필요하다는 의견에 따라 신청됨		28,957	28,957		48동
		○ 중구 오장동 44-10 신중부시장 - 지하1 지상4층, 1,126.73㎡, 철근콘크리트, 판매시설	D	14,671	14,671
	소 계			75,946	75,946
3	성동구	○ 성동구 둘레9가길 18 성수우주연립 담장 - 담장 H=1.5~1.7m, L=14.6m	D	5,500		5,500
		○ 성동구 금호산9가길 35-12 주택 담장 및 축대 - 담장 H=2.5m, L=10m, 축대 H=2m, L=8m	D	9,000		9,000
	소 계			14,500		14,500
4	강북구	○ 강북구 수유동 486-778 - 옹벽 H=5m, L=30m	D	28,000		28,000
5	마포구	○ 마포구 공덕동 256-5 마포시장 C동 - 지상2층, 1,513.32㎡, 철근콘크리트조, 근생(옥상 폐주택 별도 - 무허가)	C	77,506	19,800	57,706
6	구로구	○ 구로구 천왕동 7-4 - 지상1층, 연면적 45㎡, 시멘트벽돌조	D	2,000	2,000
7	강동구	○ 강동구 상일동 297-4, -5 - 옹벽 H=2m, L=20m	D	10,000		10,000