□ 한국산업인력공단 건축물 정밀점검 용역 관련사진

정밀점검 종합보고서 (요약보고서, 유지관리지침서, 보수․보강도면, 보수․보강대상 내역서 포함 )	정밀점검 사진첩
성과품 CD-ROM	지붕층 수직기울기 작업사진
CON’C 강도 조사 상태(반발경도법)	탄산화 상태 조사

한국산업인력공단 건축물 정밀점검 결과표

가. 일반 현황
용역명	한국산업인력공단 정밀점검		점검기간	2014년6월26일~2014년8월25일
관리주체명	서울특별시		대표자	서울특별시
공동수급	독자과업수행		계약방법	수의계약
시설물구분	건축물		종류	교육연구시설, 근생,업무시설		종별	-
준공일	1964년~1994년		점검금액 (천원)	20,232천원		상태 등급	B~D 등급
시설물위치	서울시 마포구 공덕동 370-4번지(백범로31길 21)		시설물규모	본관동:17,753㎡/서울지부:5,906㎡ 식당동:1,947㎡/별관동:11,027㎡ 주차장:4,854㎡/경비실:33㎡
나. 점검 실시결과 현황
중대결함	전반적으로 중대함 결함 상태는 발생되지 않음
점검결과	종합점검 결과 상태평가 등급은 별관동 “B”등급상태, 본관동/상설시험장 및 식당동/주차장/경비실은 C”등급 상태이며, 서울지부 “D”등급 상태로서, 현재 발생된 열화현상 부위에 대하여는 기제시한 보수․보강 방안에 따라 보수를 실시함으로써 시설물의 안전성 및 내구성을 확보하여야 하는 것으로 판단된다. 또한 서울지부 건축물의 이용계획은 향후 정밀안전진단을 통하여 결정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
주요 보수ㆍ보강	균열 및 손상 부위 보수 (정밀점검 보고서 제Ⅸ편 참조)
다. 책임(참여)기술자 현황
구분	성명	과업참여기간			기술등급
책임기술자	임승열	2014년6월26일~2014년8월25일			건축특급기술자 (건축시공기술사)			(특급)
참여기술자	김충섭	2014년6월26일~2014년8월25일			건축특급기술자			(특급)
	박홍남	2014년6월26일~2014년8월25일			건축중급기술자			(중급)
라. 참고사항