폐수배출시설 설치 사업장 정밀 지도ּ점검표
Ⅰ. 사업장 현황
허가(신고) 번 호	제10-16호	허가(신고) 년 월 일			2013. 3.4	허가(신고)기 관		영등포구청
사업장명	영등포아리수정수센터
대 표 자	영등포아리수정수센터소장			사업자등록번호			107-83-02772
관 리 인	성 명	안 영환		선임일자			2012.3.12
	자 격	수질환경1급		자격증 번호			96201030365L
	직 위
사 업 장	소 재 지	서울시 영등포구 양화동1번지
	수 역	□청정 □가 □나 □특례
	지역구분	□주거 □상업 □녹지 □공업 □공단 □기타(수도용지 )
배출시설 허가(신고) 사 항	정수시설 용량 600,000㎥/일 폐수배출량 25,700㎥/일
방지시설	배출수지2지, 배슬러지 2지, 1차농축조 2지, 2차농축조 2지		폐기물발생량				12,617톤(2013년)
용 수 사 용 량	1일 최대사용량 ㎥		폐수발생량				1일 최대발생량 12,370㎥
	1일 평균사용량 ㎥						1일 평균발생량 4,833㎥
폐수처리 방 법	물리적처리		폐수처리능력 (㎥/일)				25,700

Ⅱ. 점검사항 및 결과

구 분	점검사항	주 요 확 인 사 항	점검결과
1. 배출시설설치허가(신고)사항	배출시설 설치허가(신고) 유무	－ 허가(신고)증 확인	이상 없음
	무허가(미신고)시설 설치 조업 유무(임의증설, 신설)	－ 허가내용과 실제 설치 시설의 확인 비교	이상 없음
	가동개시 신고여부	－ 가동개시후의 조업여부	이상 없음
2. 방지시설 (폐수처리 시설운영 현황)	방지시설 정상가동 여부 (점검시만 가동 여부)	－ 현장확인 － 약품소모량, 전력사용량 및 기타 관계장부 등 비교검토	이상 없음
	비밀배출구 설치여부	－ 현장확인 － 용수사용량과 폐수배출량 비교	이상 없음
	방지시설 고장방치(기기 고장등) 여부	－ 현장확인 － 운영기록부 확인	이상 없음
	방지시설 가동 기록유지 여부	－ 기록부 확인	이상 없음
	최종 방류수 수질상태	－ 시료채취 및 수질조사(시료채취 확인서 징구)	이상 없음
3. 환경기술인 근무상태	환경기술인 정상근무 확인	－ 종별구분에 따른 환경기술인 자격 적정여부 － 채용관계등 인사기록, 출근부, 봉급명세서 등 확인	이상 없음
4. 행정명령 이행사항	행정처분 이행 여부	－ 근간의 행정처분 관계 서류확인 및 이행여부 확인	이상 없음
	적산전력계 및 유량계 설치 유무	－ 설치유무, 적정기기 유무 및 정상가동유무 등 확인	이상 없음

Ⅲ. 특기사항 없음
Ⅳ. 점검자 의견 이상없음
Ⅴ. 첨 부 : 배출수처리시설 운영현황(2013년)
	2014 년 01월 8일
	점검자 : 소속 운영과 직급 환경7 성명 안영환 (인) 소속 운영과 직급 환경6 성명 이병옥 (인) 점검표 사본 수령자 : 직책 성명 (인)(우편발송일: )