공공시설물(CCTV) 디자인 가이드라인에 대한 정보통신보안담당관 검토의견

가이드라인(안) 페이지	가이드라인(안) 내용	부서의견	작성자
58p	▪관리시설물 : CCTV	CCTV 지지대에 대한 디자인 가이드라인 뿐만 아니라, 지지대에 부착하는 방송통신장비를 내장하는 함체와 지지대 내부에 각종 케이블을 은폐하여 설치할 수 있도록 통합적인 디자인 가이드라인이 필요함	오병수 (2883)