정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 관리동(제어실,시험실)

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 감시모니터 화질상태 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태	이상 없음
2. 제어설비 • DCS 및 PLC 시스템 이상유무 • 데이터 통합시스템 이상유무 • 각종 데이터처리반 이상유무 • 염소투입기 PID제어 이상유무 • 약품투입기 가동 및 투입상태 • 슬러지수집기 운전상태 • 2배수정 PLC 제어반 이상유무 • 경보이력 분석 • 각종 일보 데이터 수집 이상유무	이상 없음
3. 계측설비 • 유량계 상태확인 • 정수지 수위계 이상유무 • 지별 탁도계 작동상태 이상유무 • 각종 수질계측기 데이터 이상유무	이상 없음
4. 통신설비 • 국선, 내선 이상유무 • 비상전원 이상유무 • 인터넷(라우터) 이상유무 • 각종 모뎀 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 배출수처리장

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태	이상 없음
2. 제어설비 • PLC 시스템 이상유무 • 각종 데이터처리반 이상유무 • 각종 현장 Local 판넬 이상유무	이상 없음
3. 계측설비 • 방류수유량계 이상유무 • 각종 수질계측기 데이터 이상유무 • COD계측기 전송상태 • 데이터로거 작동상태	이상 없음
4. 통신설비 • 내선 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 송수실

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태 • 수신반과 PC간 통신상태 • 전동식 후문 작동상태	이상 없음
2. 제어설비 • PLC 시스템 이상유무 • 데이터 통합시스템 이상유무 • 각종 데이터처리반 이상유무 • GMPC 데이터 이상유무 • 각종 현장 Local 판넬 이상유무 • 각종 일보 데이터 수집 이상유무	이상 없음
3. 계측설비 • 송수유량계 이상유무 • 정수지 수위 디스플레이 이상유무	이상 없음
4. 통신설비 • 내선 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 약품동

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태	이상 없음
2. 제어설비 • PLC 시스템 이상유무 • 각종 데이터처리반 이상유무 • 약품투입기 가동 및 투입상태 • 각종 현장 Local 판넬 이상유무	이상 없음
3. 계측설비 • 각종 수질계측기 데이터 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 여과지동

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태	이상 없음
2. 제어설비 • 각종 데이터처리반 이상유무 • 각종 현장 Local 판넬 이상유무	이상 없음
3. 계측설비 • 지별 탁도계 작동상태 이상유무 • 탁도전송반 데이터 이상유무 • 각종 근접, 리미트스위치 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 염소동

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태 • 공정감시화면 조작 이상유무	이상 없음
2. 제어설비 • PLC 시스템 이상유무 • 각종 데이터처리반 이상유무 • 염소투입기 PID제어 이상유무 • 각종 현장 Local 판넬 이상유무	이상 없음
3. 계측설비 • 염소누출감지기 이상유무	이상 없음
4. 통신설비 • 내선 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 웰빙센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태 • 수신반과 PC간 통신상태	이상 없음
2. 통신설비 • 내선 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 취수장

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태 • 전동식 문 작동상태	이상 없음
2. 제어설비 • PLC 시스템 이상유무 • 각종 데이터처리반 이상유무 • 각종 현장 Local 판넬 이상유무 • 각종 일보 데이터 수집 이상유무	이상 없음
3. 계측설비 • 유량계 이상유무 • 각종 수질계측기 데이터 이상유무	이상 없음
4. 통신설비 • 국선, 내선 이상유무 • 비상전원 이상유무 • 인터넷(라우터) 이상유무 • 각종 모뎀 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 침전지

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태	이상 없음
2. 제어설비 • PLC 시스템 이상유무 • 각종 데이터처리반 이상유무 • 각종 현장 Local 판넬 이상유무 • 대차, 드럼 근접스위치 이상유무 • 슬러지수집기 자동운전 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)

정보․통신설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 고도정수처리장

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 방호설비 • 모니터 화질 및 카메라 작동상태 • 현장제어반 이상유무 • 서버장비 통신상태 • 영상저장장치 작동상태 • 수신반과 PC간 통신상태	이상 없음
2. 제어설비 • PLC 시스템 이상유무 • 데이터 통합시스템 이상유무 • 각종 데이터처리반 이상유무 • 각종 현장 Local 판넬 이상유무 • 각종 일보 데이터 수집 이상유무	이상 없음
3. 계측설비 • 활성탄동 수위계, 탁도계 등 이상유무 • 중계펌프동 수위계 등 이상유무 • 오존투입동 유량계 등 이상유무 • 기타 각종 계측장비 이상유무	이상 없음
4. 통신설비 • 내선 이상유무	이상 없음

2017.    9.    28.

점검자 :   직급    공업주사      성명 최병일(인)

직급  공업주사보      성명 김인준(인)

직급  공업주사보      성명 곽용찬(인)