기전시설물 정비 보고

○ 점검기간 : 2016. 10. 14. ~ 10. 21.

○ 점검인원 : 5명(기전과 2명, 기전상황실 3명)

○ 점검대상 : 총 39개소(터널 3, 지하차도 12, 교량 15, 고가차도 9)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과(계획)
1	무지개터널	등기구 세척불량	등기구380개 세척완료
2	금호터널	등기구 세척불량	등기구658개 세척완료
3	옥수터널	등기구 세척불량	등기구330개 세척완료
4	일반교량	장평교 가로등 부점등	부점등 보수완료
5	일반교량	이화교 가로등 부점등	부점등 보수완료
6	고가차도	압구정고가 가로등 부점등	부점등 보수완료
7	지하차도	응봉지하차도 터널등 부점등	부점등 보수완료
8	터널	무지개터널 터널등 부점등	부점등 보수완료

사 진 대 지

	사 진 설 명
	일시	2016. 10. 19.
	장소	금호터널
	- 세척중

	사 진 설 명
	일시	2016. 10. 19.
	장소	금호터널
	- 세척후

사 진 대 지

	사 진 설 명
	일시	2016. 10. 20.
	장소	무지개터널
	- 세척중

	사 진 설 명
	일시	2016. 10. 20.
	장소	무지개터널
	- 세척후

사 진 대 지

	사 진 설 명
	일시	2016. 10. 18.
	장소	장평교
	- 가로등 부점등

	사 진 설 명
	일시	2016. 10. 18.
	장소	장평교
	- 가로등 부점등 보수

사 진 대 지

	사 진 설 명
	일시	2016. 10. 17.
	장소	압구정고가
	- 가로등 부점등

	사 진 설 명
	일시	2016. 10. 17.
	장소	압구정고가
	- 가로등 부점등 보수