영동 사설 소방용수시설 일제정비 내용

1. 소방행정정보시스템 입력완료대상 중 건물 철거(재건축) 등으로

폐전되거나 또는 세부내용이 변경된 사설소화전 정비

: 124개소 정비완료(폐전없음)

2. 2009년 ~ 2011년 미입력 대상 소방행정정보시스템 입력 : 해당없음

3. 2012년 ~ 2013년 상수도소화용수설비 설치대상 37개소 현지확인 및

소방행정정보시스템 입력 : 5개소 입력완료

연번	종 별	식 별	관리번호	위 치	건물명	완공일자	입력결과
1	소화전	지상식	000816	논현동 90-1	mh빌딩	2012-01-06	입력완료
2	소화전	지상식	000818	논현동 92외 2필지	SB타워	2012-02-20	입력완료
3	소화전	지상식	000824	논현동 122-8	논현주상복합아파트	2012-06-21	입력완료
4	소화전	지상식	000843	신사동 568-2 외10	광림교회 사회복지관	2013-07-09	입력완료
5	소화전	지상식	000850	신사동 550-11	신구초등학교	2013-11-19	입력완료