정비대상별 공사계획

연번	정 비 대 상	공 사 개 요	개략 사업비 (천원)	비고
계	8개소		50,000
1	남산공원 주차장 진입계단 배수로 정비	-배수로 정비 연장 약 80m	5,000
2	용산공원 주차장 정문 문주 철거	-문주철거 2개소	2,000
3	낙산공원 석조화단 외벽 대리석 정비	-외벽 대리석마감 약 20㎡	10,000
4	낙산공원 보수반 자재창고옆 석축정비	-석축정비 약 24㎡ (길이7m, 높이3m)	5,000
5	남산공원 계곡부 퇴적토사 준설	-퇴적토사 준설 약 80㎥	7,000
6	남산공원 연결배수로 정비	-흄관부설(직경300mm) 연장 약 20m	7,000
7	남산공원 한남자락 배수로 정비	-U형 배수로 설치 약 40m	10,000
8	남산공원 비탈면 (필동) 석축정비	-석축정비 약 20㎡ (길이10m, 높이3m)	4,000