정비대상별 공사계획

연번	정 비 대 상	공 사 개 요	개략사업비 (천원)	비고
계	10개소		40,000
1	남산공원 83화장실	정화조 배관(D300) 교체 6m	500	남 측 순환로
2	남산공원 목멱산방 배수로	플륨관부설 20m 스틸그레이팅 20m	2,000	북 측 순환로
3	낙산공원 성곽길 파고라 쉼터	바닥블록 교체 60㎡ 경계석설치 12m	3,000	낙 산 성곽길
4	훈련원공원 음수대 이전	음수대 이전 12m 상수도관(D20~25) 부설 12m	1,500	훈련원 공 원
5	중랑캠핑숲 캠핑장 산책로	캠핑장 산책로 물청소 650m	1,000	중 랑 캠핑숲
6	장충테니스장 진입로 개설	진입휀스설치(3m×4m) 1개소 조경시설물 철거,설치 1식	9,000	장 충 테니스장
7	남산공원 용산,한강진	음수대 설치 2개소 상수도관 부설(D25) 20m CON포장 60㎡, 블록포장20㎡ 기타 시설물 정비 1식	10,000	용산주민센터 한강진역
8	남산별관 건물외벽 타일	타일 탈락부 치핑 15㎡ 몰탈미장마감 및 도장 15㎡	3,000	남산별관
9	남산공원 유아숲 체험장 대피소	토사절취 및 정지작업 1식 바닥기초CON(4m×5m) 20㎡	2,000	매표소 인 근
10	남산비탈면 휀스교체	휀스교체 25m	8,000	국립극장 주 변