정비물량 조사결과 보고(반포안내센터)

□ 분야별 조사결과

(단위 : 개소)

계	접근시설	편의시설	운동시설	관리시설
67	8	19	8	32

□ 세부내용

연번	분야별	시설명	정 비 사 항 (위치, 내용)	조 치 계 획
				안내센터 정비대상	운영총괄과 정비통보
계
1	관리시설	관리시설	안내판 (정비자전거 공방등8개소) 하이서울표지판12개소 정비 탄력봉 1개소(세빛섬~서래나들목)100개 볼라드(서래나들목3개,축구장2개) 배수로정비(여의도입구,구센터측구막힘) 보도불럭침하4개소 신청사~구센터 자동차 도로차선 도색 잠수교 수변무대등 관람석(대리석파손)2개소		○
2	관리시설	관리시설	청사계단 2개소 도색작업		○
3	편의시설	편의시설	전망대2개소,노량대교밑1개소 등 도색		○
4	운동시설	운동시설	공원내 운동시설 8개소 보수		○
5	접근시설	접근시설	공원내 자전거도로 보수8개소		○
6	녹지시설	녹지시설	잡목 처리 잠수교 상류 ~ 철탑, 피어39~노량대교상류,2개소	○	○
7	운동시설	운동시설	공원내 운동기구8개소 물청소	○
8	편의시설	편의시설	공원내 그늘막 및 의자 16개소 물청소	○
9	관리시설	관리시설	청사등 2개소 물청소	○
	-