정비대상 시설물 현황

동별	연번	시설물명	위 치		정비 대상	관리 부서(기관)
소공동	1	소화전	남대문로4가 18-6 예은당 앞		형식변경	중부소방서
위 치 도
정 비 전				정 비 후
				(사진)
▢ 내 용 - 보도상 소화전 설치로 통행인 불편 및 안전 우려 ▢ 요청 사항 - 지상식소화전 → 지하식소화전으로 형식변경 의뢰

동별	연번	시설물명	위 치		정비 대상	관리 부서(기관)
소공동	1	소화전	남대문로3가 17-2 화장품 가게 앞		형식변경	중부소방서
위 치 도
정 비 전				정 비 후
				(사진)
▢ 내 용 - 보도상 소화전 설치로 통행인 불편 및 안전 우려 ▢ 요청 사항 - 지상식소화전 → 지하식소화전으로 형식변경 의뢰

동별	연번	시설물명	위 치		정비 대상	관리 부서(기관)
소공동	1	소화전	중구 회현동1가 202-1 자유핸드백도매센터 앞		형식변경	중부소방서
위 치 도
정 비 전				정 비 후
				(사진)
▢ 내 용 - 보도상 소화전 설치로 통행인 불편 및 안전 우려 ▢ 요청 사항 - 지상식소화전 → 지하식소화전으로 형식변경 의뢰