수충압설비 주요 정비이력(2017.1 ~ 2021.12월, 최근 3년간)

정비일자	대상기기	정비 내역	비 고
22.3.7.	뚝도계통 2호기	펌프 베어링 및 하우징, 회전자 편마모 등 교체정비 [정수시설과-1328(’22.3.7.)]