정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2015.  1. 19 (월) 09:30 ～ 11:30

□ 점검자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 조찬우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 제3침전지 도로 앞

□ 점검결과 적출사항

① 물이 새는 제3침전지

- 도로 앞 벽쪽에서 다량의 물이 새어나와 추운날씨에 얼어붙는 상황 발생

- 접촉사고시 얼어붙은 물에 의해 미끄러짐 사고 발생 위험 존재

② 새어나온 물에 약해진 지반

- 지반이 약해짐에 의해 계속해 물 구덩이가 생겨남

- 접촉사고시 약한 지반 때문에 발빠짐 사고 발생 위험 존재

①-1 물이 새는 제3침전지	①-2 물이 새는 제3침전지
②-1 새어나온 물에 약해진 지반	②-2 새어나온 물에 약해진 지반