정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2015.  2. 24 (화) 13:30 ～ 15:30

□ 점검자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 양준우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 제3침전지 통로

□ 점검결과 적출사항

① 30m가량 파손 및 함몰된 한강사업본부 건너편 제3침전지 통로바닥

- 외관상 정수시설 이라는 이미지에 부합하지 않음

- 평평하지 못한 바닥에 의해 비,눈 이 올 때 근무자 미끄러짐 위험존재

② 물이 흐르는 침전지 부분 바닥의 큰 파손

- 크게 파손된 통로 바닥부분의 파편이 침전지로 입수됨

- 파손된 파편 입수로 인해 침전지에 불순물이 확인됨

①-1 파손 및 함몰된 통로바닥	①-2 파손 및 함몰된 통로바닥
②-1 파손된 파편의 침전지 입수	②-2 파손된 파편의 침전지 입수