정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2015.  4. 23(목) 13:30 ～ 15:00

□ 점검자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 양준우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 배출수처리장

□ 점검결과 적출사항 ▶ 훼손 및 미설치된 철조망

훼손 및 미설치된 철조망으로 인한 방호상태 및 안전 취약

①-1,2 - 미설치된 철조망으로 인해 방호 취약부분 존재

②-1,2 - 훼손된 채 방치된 철조망으로 인해 방호 상 제 기능 불가능

및 철조망 잔해로 인한 사고 위험 존재

①-1 삼성초소 정문 옆 철조망 미설치 부분	①-2 9초소 옆 철조망 미설치 부분
②-1 청계천 용수시설 정문 부근 훼손된 채 방치된 철조망	②-2 청계천 용수시설 정문 부근 훼손된 채 방치된 철조망