정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2015.  6. 25(목) 9:30 ～ 11:00

□ 점검자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 양준우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 후문 초소

□ 점검결과 적출사항 ▶ 비가새는 노후된 천막

비가새는 노후된 천막에 의한 감전 및 누전 사고 위험

①-1,2 - 새는 물에의해 감전 및 누전 사고 위험이 있는 전기선

②-1,2 - 덮개를 씌워놨음에도 노후정도가 심해 물이 새는 천막 현황

①-1 감전 및 누전 사고 위험이 있는 전기선	①-2 감전 및 누전 사고 위험이 있는 전기선
②-1 노후되 비가새는 천막 현황	②-2 노후되 비가새는 천막 현황