정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  6. 10 (화) 16:00 ～ 17:00

2014. 6. 12 (목) 10:00 ～ 11:00

□ 점검자 : 청원경찰 안재호, 사회복무요원 조찬우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 내부지역

□ 점검결과 적출사항

① 정문뒤(박물관 방향) 반사경 파손

- 반사경의 부재로 인한 시야의 사각지대 발생, 안전사고 위험이 있음

- 안전사고위험이 있어 철거하여 정문 뒤 공터에 보관하고 있음

② 후문초소 옆 배수로 침수

①-1 파손된 반사경 고정부분	①-2 철조망에 쓰러진 반사경
②-1 배수되지 않고 있는 물	②-2 물로 꽉 채워진 배수로

- 우천시 배수작용이 원활하지 않아 장마철 침수피해가 우려됨