정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2016. 2. 16.(화) 09:30 ~ 11:00

□ 점 검 자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 양준우

□ 점검지역 : 정수센터 내 송수실 뒤 CCTV사각지역 현장

□ 점검결과 (적출사항)

○ 정수센터 내 송수실 뒤 CCTV 사각지역 존재

- CCTV 사각지역 존재로 인한 외부침투 및 감시체계상 문제점 발생

→ 센터내 방호를 위해 CCTV추가 설치가 필요함.

CCTV 촬영모습 (현재)	CCTV 추가할 지역 (송수실 뒤)