정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2016. 4. 19.(화) 14:00 ~ 15:30

□ 점 검 자 : 소장, 청원경찰 안재호, 사회복무요원 주성환

□ 점검지역 : 고도정수처리장 10초소

□ 점검결과 (적출사항) 및 조치할 사항

○ 적출사항

- 위    치 : 고도정수처리장 10초소

- 적출내용

→ 사회복무요원 추가근무지의 근무여건 열악

○ 조치할 사항 : 10초소 내부와 외부의 근무환경 개선(아래사진 참조)

- 초소 내부 곰팡이로 인한 환경개선 필요(페인트칠,행정관리과)

- 초소 내부 청소 및 미사용 장비 철거 필요(행정관리과)

- 노후 전선 및 각종 선 정리 미흡 → 화재예방을 위한 정리필요(정수시설과)

- 초소 외부의 공사업체 정리정돈 미흡으로 정리필요(삼성 측 요구)

10초소 내부의 모습	10초소 내부의 과도한 전선들
10초소 외부의 공사업체 물품 산재	10초소 입구 쪽의 전선노출