정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  6. 24 (화) 15:00 ～ 16:00

2014. 6. 26 (목) 14:00 ～ 15:00

□ 점검자 : 청원경찰 안재호, 사회복무요원 조찬우

□ 점검지역 : 뚝도아리수정수센터 내부지역

□ 점검결과 적출사항

① 고도정수처리시설 건설현장(여과지옆) 도로침수

- 우천시 배수로가 막혀 배수가 되지않아 도로가 침수됨

- 침수로 인한 도로의 내구성 피해가 우려됨

①-1 침수된 도로	①-2 배수되지 않는 물
①-3 막혀있는 배수로 입구	①-4 배수로에 가득찬 흙

- 침수로 인한 고도정수처리시설의 피해가 우려됨