정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  7. 17 (목) 14:00 ～ 15:00

□ 점검자 : 청원경찰 안재호, 사회복무요원 조찬우

□ 점검지역 : 제2계열 여과지 건설현장

□ 점검결과 적출사항

① 제2계열 여과지 건설현장 입구 크레인 설치구역 안전바 미설치

- 접근 차단을 위한 안전바 미설치

- 낙하사고 위험이 있음

② 제2계열 여과지 건설현장 지하1층 난간 안전바 미설치

- 접근 차단을 위한 안전바 미설치

- 낙하사고 위험이 있음

①-1 안전바가 미설치된 크레인	①-2 낙하사고 위험이 큰 구멍
②-1 안전바가 미설치된 난간	②-2 낙하사고 위험이 큰 난간