함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	정수센터 견학동선 주변 도로 침하에 따른 포장도로 긴급복구 협조 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터 및 박물관을 찾는 시민들이 이용하는 견학로 주변 ASP 포장면이 침하되어 보행 중 안전사고 발생이 우려되는 실정으로 다음과 같이 포장 도로 긴급복구를 요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 뚝도아리수정수센터내

(정수센터에서 수도박물관으로 들어가는 입구)

나. 포장종류 : ASP(#78)

다. 복구면적 : 5.6㎡(7m×0.8m), 약 3~5㎝ 침하

라. 현장사진

끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관			주무관			정수시설과장
협조자
시행	정수시설과-161	(	2015.1.16.	)	접수	급수운영과-1386	(	2015.1.16.	)
우	133-820	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5578	/전송	3146-5508	/	kjso0704@seoul.go.kr	/	대시민공개