2015년도 정수센터 시설공사 기본품셈단가표 검토내용

번호	호 표	공 종	검 토 내 용	비 고
1	단가산출 1호표	구조물터파기(토사4~5m)	○ 노무비 조정	품셈 변경
2	단가산출 6호표	레미콘 타설(펌프차)(철근,붐타설)	○ 삭제요망 - 일위대가 제15호표 중복
3	단가산출 7~9호표	합판거푸집(1회),(3회),(6회)	○ 재료비, 노무비, 경비 조정	품셈변경
4	단가산출 10호표	유로폼(보통,0~7m)	○ 재료비, 노무비 조정	품셈변경
5	단가산출 13호표	강관비계(3개월)	○ 삭제요망 - 일위대가 제53호표 중복
6	제1~2호표	난간설치	○ 재료비, 노무비, 경비 조정 ○ 규격상세 표시	품셈변경
7	제3~4호표	샌드위치 패널설치	○ 노무비, 경비 조정 ○ 규격상세 표시	품셈변경
8	제5호표	벽체합판붙임	○ 재료비, 경비 조정
9	제14~15호표	콘크리트펌프차 타설	○ 재료비, 노무비, 경비 조정 ○ 규격상세 표시	품셈변경
10	제33호표	도로경계석 설치	○ 재료비, 노무비 조정	품셈변경
11	제36호표	벤치플륨관 부설	○ 재료비, 노무비, 경비 조정	품셈변경

번호	호 표	공 종	검 토 내 용	비 고
12	제36-1호표	벤치플륨관 제거	○ 재료비 조정
13	제53호표 제53-1호표	강관비계매기	○ 노무비, 경비 조정	품셈 변경
14	제54호표 제54-1호표	이동식말비계매기	○ 노무비 조정	품셈 변경
15	제55~56호표	콘테이너형 가설창고	○ 재료비, 노무비, 경비 조정
16	제56호표	온돌마루설치	○ 재료비, 노무비 조정 ○ 규격상세 표시
17	제57호표	바닥장판깔기	○ 재료비 삭제	별도계상
18	제66~68호표	합판거푸집	○ 삭제요망 - 단가산출 제7~9호표와 중복
19	제71호표	비계발판 설치	○ 삭제요망 - 제53호표와 중복
20	제79호표	경량철골 천장틀	○ 재료비, 노무비, 경비 조정	품셈 변경
21	제80호표	텍스시공	○ 재료비, 노무비 조정 ○ 규격상세 표시	품셈 변경
22	제81~82호표	단열재 설치	○ 노무비 조정 ○ 규격상세 표시	품셈 변경
23	제83호표	석고판 나사고정	○ 경비 조정
24	제85호표	수성페인트 칠	○ 재료비 조정
25	제90호표	일반전정(낙엽수)	○ 재료비, 노무비, 경비 조정

번호	호 표	공 종	검 토 내 용	비 고
26	제97~98호표	전선배관 형광등기구설치	○ 삭제요망 - 기전분야 일위대가 적용
27	제104호표	오일스테인칠	○ 재료비, 노무비 조정	품셈 변경
28	제107호표	콘크리트타설(무근)	○ 규격상세 표시
29	제112호표	아스팔트 포장절단	○ 재료비, 노무비, 경비 조정	품셈 변경
30	제113호표	콘크리트 포장절단	○ 재료비, 노무비, 경비 조정	품셈 변경
31	제125호표	STS 사다리 설치	○ 재료비, 노무비, 경비 조정
32	제132호표	알루미늄 루바 설치	○ 재료비 조정
33	중기사용료	콘크리트 펌프차	○ 기계가격 조정
		캇타기	○ 기계가격 조정
		플레이트 콤팩트	○ 노무비 조정
		동력분무기	○ 건설기계 추가
34	자재단가	블래이드 외 17종	○ 4대 물가정보지 및 상수도공사 기본품셈단가표 참고

번호	호 표	공 종	검 토 내 용	비 고
35	제43호표 제58호표 제63호표 제65호표 제69호표 제71호표 제72호표 제73호표 제74호표 제75호표 제76호표 제78호표 제80호표 제88호표 제89호표 제93호표 제103호표 제106호표 제120호표 제121호표 제134호표 제136호표 제137호표 제138호표 제139호표 제140호표 제141호표 제142호표. 제143호표 제144호표 제145호표 제146호표 제147호표 제148호표 제149호표 제150호표 제151호표 제152호표 제153호표	에폭시계본타일 샌드위치패널연결 그라인딩 열차단썬팅 조인트보수 비계발판설치 강관에폭시 도장 제거 바탕만들기 철재면 프라이머바름 바탕처리 STS316SUS 파우더 코팅 철제마루틀 텍스(Tex)시공 환풍기설치 바닥깔기 빗물받이설치 스틸그레이팅뚜껑 및 받침 설치 침투저지봉 설치 택코팅 바름 아스콘포장 균열부 보수 고압블록 재설치 솔레노이드 밸브 절단 및 철거 에어벤트 배관 연장설치 벽면 HOLE 메우기 방화문 재설치 기존 방화문 철거 침투강화제 도포(건답) 프라이머도포(건답) 폴리머모르타르 충전(건답) 중성화방지제 도포(건답) 콘크리트 단면복구(건답) 프라이머 도포(벽체GD-COAT) 프라이머 도포(천정GD-COAT) 바탕조정제 도포(벽체GD-COAT) 바탕조정제 도포(천정GD-COAT) 에폭시방수방식제 도포(벽체GD-COAT) 에폭시방수방식제 도포(천정GD-COAT) 콘크리트 방수방식보수(벽체GD-COAT) 콘크리트 방수방식보수(천정GD-COAT)	○ 심사 제외 - 건설공사 표준품셈 및 상수도공사 기본 품셈단가표에서 산출근거를 찾을 수 없는 공종 - 특정제품 및 기술을 사용하는 공종 - 특수한 사항에서의 일회성 공종