정수센터 점검표(전기분야)

ㅇ 점검일시 :

ㅇ 점검대상 :      정수센터 ;         취수장

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 수전선로 • 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등
2. 수변전설비(개폐기,휴즈류,차단기 등) • 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색·변형이나 오손·소손 여부 • 코로나 등 이상음 발생여부 등 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
3. 변압기 • 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태등
4. 현장조작반 • 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색·변형이나 오손·소손 여부 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
5. 예비전원 설비 • 계기 및 표시등 정상여부 • 정류기, UPS 및 축전지 관리상태 등
6. 피뢰 및 접지설비 • 피뢰 및 접지시설 정상 설치여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
7. 제어계측 및 CCTV 설비 • 시스템 정상동작여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
8. 소방설비 관리상태 • 비상유도등 정상작동 여부 • 비상유도표지 관리상태 등
9. 예비자재 및 비상연락망 관리 실태 • 예비자재 비축 상태 • 비상연락망 정비 상태

2014.    .    .

점검자 : 소속            직급          성명       (인)

소속            직급          성명       (인)