지방자치단체 UPS(무정전전원장치) 보유현황

시도	시군구	담당 부서	설치 연도	UPS			배터리			교체 주기	교체 예상 연도	담당자
				모델명	용량 (㎾)	수량 (조)	규격 (V)	전류량 (Ah)	수량 (개)			성명	연락처
서울	광암 아리수정수 센터	정수 시설과	2011	JNE1000	16	1	2	250	55	10년	2021	박희준	02-3146-5372
			2012	JNE2000	12	1	2	200	55	10년	2022
			2012	JNE1000	4	1	2	100	55	10년	2022
			2008	MM A-1	8	1	12	60	16	10년	2018
			2015	A1 - TT	8	1	12	60	20	10년	2025
			2009	JNE1000	4	1	1.2	40	92	10년	2019
			2011	JNE1000	4	1	1.2	40	92	10년	2021
			2009	JNE1000	6	1	1.2	40	92	10년	2019
계						8
서울	구의정수센터	정수시설과	2014	BLPN	24	1	12	150	20	10년	2024	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2013	BLPN	16	1	12	200	20	10년	2023	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2013	BLPN	12	1	12	150	20	10년	2023	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2013	BLPN	6	1	12	100	20	10년	2023	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2013	BLPN	6	2	12	80	20	10년	2023	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2014	KSP-606U	4.8	1	12	20	20	10년	2024	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2012	BLUPS-1000	4	1	12	55	20	10년	2022	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2015	BLUPS-1000	4	1	12	55	20	10년	2025	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2013	BLUPS-1000	4	1	12	55	20	10년	2023	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2011	BLUPS-1000	6	1	12	80	20	10년	2021	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2011	BLUPS	2.4	1	12	18	20	10년	2021	노성제	02-3146-5476
서울	구의정수센터	정수시설과	2009	HIPERI-7200	6.4	1	12	65	16	10년	2019	노성제	02-3146-5476
계						17
서울	뚝도정수센터	정수시설과	2009	PTS-4200	16	1	12	100	20	10년	2019	곽희영	02-3146-5574
“	뚝도정수센터	정수시설과	2009	“	16	1	12	100	20	10년	2019	“	“
“	뚝도정수센터	정수시설과	2007	ETUS	40	1	12	65	30	“	2017	“	“
“	뚝도정수센터	정수시설과	2008	SSECO-303	40	1	12	200	30	“	2018	“	“
	뚝도정수센터	정수시설과	2013	Blups-2000	16	1	12	60	30	“	2023	“	“
	뚝도정수센터	정수시설과	2014	Bts-2100	8	1	12	20	20	“	2024	“	“
	뚝도정수센터	정수시설과	2013	Blups-2000	16	1	12	60	30	“	2023	“	“
	뚝도정수센터	정수시설과	2011	Blups-2000	4	1	12	18	30	“	2021	“	“
	뚝도정수센터	정수시설과	2015	Hp920	1.8	1	12	7	8	“	2025	“	“
	뚝도정수센터	정수시설과	2015	SVA1000	0.8	1	12	12	2	“	2025	“	“
	뚝도정수센터	정수시설과	2005	Sseco-010	16	1	12	13	16	“	2015	“	“
	뚝도정수센터	정수시설과	2002	Sseco-010	8	1	12	60	20	“	2012	“	“
계						17
서울	영등포 정수센터	정수시설과	2008	ALLI-503Q	50	1	12	150	30	10년	2018	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포 정수센터	정수시설과	2009	Iμ Pro	5	1	12	30	16	10년	2019	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2011	YSE73-015K-30M	15	1	12	120	30	10년	2021	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2011	YSE73-030K-30M	30	1	12	150	30	10년	2021	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포 정수센터	정수시설과	2011	Iμ Pro	3	1	12	12	16	10년	2021	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2009	SSEco-010	35	1	12	150	20	10년	2019	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2010	Upgrade 5000	5	1	12	7	16	10년	2020	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포 정수센터	정수시설과	2009	Iμ Pro	5	1	12	30	16	10년	2019	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2014	BLUPS-1003-60	3	1	12	18	16	10년	2014	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포 정수센터	정수시설과	2009	Iμ Pro	20	1	12	120	16	10년	2019	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2009	Iμ Pro	15	1	12	100	16	10년	2019	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2010	KJU-2000S	20	1	12	60	20	10년	2020	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포 정수센터	정수시설과	2009	Iμ Pro	15	1	12	100	16	10년	2019	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2009	Iμ Pro	5	1	12	30	16	10년	2019	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2010	MKI-3000	15	1	12	65	20	10년	2020	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포 정수센터	정수시설과	2010	MKI-1000	15	1	12	80	16	10년	2020	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2010	SPT610A	10	1	12	50	16	10년	2020	양묘식	02-3146-5672
서울	영등포정수센터	정수시설과	2009	YSE83-75KB-30	75	1	12	200	30	10년	2019	오재승	02-3146-5675
계						18
서울	암사정수센터	정수시설과	2006	PNB-122000	50	1	12	200	20	10년	2016	나필수	02-3146-5773
	암사정수센터	정수시설과	2012	Hi-ca50	15	2	12	50	30	10년	2022	나필수	02-3146-5773
	암사정수센터	정수시설과	2013	Hi-ca12V35	10	2	12	35	16	10년	2023	나필수	02-3146-5773
	암사정수센터	정수시설과	2013	Hi-ca12V35	5	2	12	40	16	10년	2023	나필수	02-3146-5773
	암사정수센터	정수시설과	2007	PNB-12400	5	3	12	40	16	10년	2017	나필수	02-3146-5773
	암사정수센터	정수시설과	2006	PNB-121500	20	1	12	150	20	10년	2016	나필수	02-3146-5773
계						6
서울	강북정수센터	정수 시설과	2005	KM-120P	60	1	1.2	120	296	10년	2015	김향석	02-3146-5871
“	강북정수센터	정수 시설과	2014	KJU-60HSB	15	3	12	120	16	10년	2024	“	“
“	강북정수센터	정수 시설과	2014	한성하이테크	15	1	12	120	16	10년	2024	“	“
“	강북정수센터	원수 관리과	2009	UX-270TC	12	2	13.32	65	20	10년	2019	김효준	02-3146-5226
“	강북정수센터	원수관리과	2010	UX-370TC	12	1	13.32	65	20	10년	2020	“	“
계						8