정수센터 / 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 11. 26(수)

□ 점검자 : 청원경찰 반장 강웅철

□ 점검결과 적출사항

① 고도정수처리시설 입구에 사용하지 않은 화장실 및 물탱크 준공검사

전에 철거할 수 있도록 조치가 필요함

② 고도정수처리시설 입구에 설치된 트럭(세륜기) 바퀴 세척장비 철거가 요망됨

① 사용하지 않는 화장실 / 물탱크	② 트럭 바퀴 세척장비

③ 견학동 1층 건물 유리가 깨져 있음 → 담당자에게 통보(교체 예정)

④ 4초소 ~ 5초소 중간에 설치된 찌그러져 있는 CCTV 기둥 미조치

※ 준공검사 전에 조치될 수 있도록 통보 필요

③ 깨진 유리창	④ 찌그러져 있는 CCTV 기둥