정수센터 / 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 12. 19(금)

□ 점검자 : 청원경찰 반장 강웅철

□ 점검결과 적출사항

① 4계열 침전지 여과지 뒤쪽에 시멘트 멘홀뚜껑이 깨져 있어 교체할 필요가 있음

② 여과지 뒤쪽에 깨진 시멘트 멘홀뚜껑이 모여 있어 정리정돈이 필요함

① 깨진 멘홀뚜껑	② 모아놓은 깨진 맨홀뚜껑

③ 4계열과 3계열 사이 이식한 잔디가 흙이 잘 메꿔지지 않아 파여 있음

④ 1계열 침전지 쪽에 사용 후 남은 끈과 지푸라기가 방치되어 있음

③ 흙이 메꿔지지 않은 잔디	④ 방치된 끈과 지푸라기

⑤ 3초소 앞 사용하지 않은 전선 등이 널려 있어 처리가 요망됨

⑥ 약품실안 페인트가 벗겨져 있으며 장판밑에 곰팡이가 피어있어 제거가 요망됨

⑤ 널려 있는 전선	⑥ 벗겨진 페인트 및 곰팡이