정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 7. 4(금)

□ 점검자 : 청원경찰 반장 강웅철

□ 점검결과 적출사항

① 고도정수처리장 및 태양광 발전설비 공사업자 안전모 미착용하에 작업실시

- 무더위로 인한 안전모 대신 수건 및 모자 착용하에 작업 중

② 침전지 주변 및  그물망 위에 태양광발전설비공사 간 떨어진 잔여물 청소 필요

① 공사업자 안전모 미착용	② 침전지 주변 잔여물 청소 필요

③ 후문 오니트럭 쓰레기 및 주변 자재/폐기물 정리정돈 및 처리 요망

④ 고도정수처리장 출입구 우측 적재물 및 쓰레기 처리 요망(대보건설 협조 하)

⑤ 고도정수처리장 견학동 앞 화장실 청결상태 불량

③ 후문 쓰레기 정리요망	④ 고도정수처리장 입구 쓰레기 정리요망	⑤ 견학동 화장실 불량

⑥ 건설공사업자 퇴근시 신분증 및 출입증 미 교환하에 퇴근 후 다음날 출입하는

경우 발생(정문근무자 현장교육 실시)

⑦ 빈사무실(컨테이너) 에어컨 및 선풍기만 작동하여 가열시 화재발생이 우려됨

* 사람이 없을 경우 에어컨 off 후 퇴청 요망