정수약품 저장, 투입시설 점검표

정수장명 :          아리수정수센터

점 검 사 항	점검결과	비고
○ 저장탱크 외관조사 - 균열, 누액, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출, 도장상태, 부식, 접합부 연결상태 등
○ 저장탱크의 용량, 구조, 설비상태 점검
○ 약품주입 비상배관 설치현황 및 경보기능 작동여부
○ 정수약품 투입상태 감시설비 작동여부
○ 정수약품 누출에 따른 중화설비 및 안전장비 보유상태
○ 방액제 및 폐액저류조 설치 여부
○ 정수약품 수위계 정상 작동 여부
○ 정수약품 주입기 형식 및 용량 점검
○ 약품주입펌프, 배관류 설치 상태
○ 예비 주입기 또는 예비설비 설치 여부
○ 응집제 주입량 자-테스트 실시여부
○ 응집제 주입량 현장 실측 실시
○ 약품 상호간 간섭효과 배제 여부
○ 점검일지 작성 비치 관리 여부
○ 기타 개선의견

2020.  .

점 검 자 :   소속                      직위               성명              (인)

소속                      직위               성명              (인)

소속                      직위               성명              (인)

소속                      직위               성명              (인)