정수약품 투입시설 특별점검 관련 점검표

1. 점검자

점검일시	2020. . .
해당 정수센터
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점검사항	점검결과	비 고 (현장조치 등)
저장탱크	저장탱크 누액여부 등 관리상태
	적정재고 확보여부 (PAC, 알칼리제 등)
	유출방지턱 상태
	약품 퇴수배관 막힘 상태 등 확인 등 유출대비용 시설 관리상태
관련설비	이송배관·접합부 및 밸브 관리상태
	누출감시장치, 안전밸브, 경보기 및 온도·압력계기 등 각종 안전장치
기전설비	약품투입펌프 관리상태
	무정전전원장치(UPS) 정상 작동 여부
	유량계 및 수위계 관리상태 적정 여부
	CCTV 정상가동 여부 등
	약품별 제어설비 정상가동 여부
기타 안전관리 관련	약품 누액 등 사고시 대응메뉴얼 작성 및 비치 여부
	MSDS 비치 여부
	고체약품(표백분) 보관상태
	약품투입 조견표 비치 여부
	개인보호장구, 소화설비 등 적정비치 여부
	기타