1. 정수장별 수돗물 시료채취 일정(‘16.1.4~ 1.22)

정수장 시료채취 일정(3차)
시료 채취자	날짜	요일	지점명
A팀 공주대 21	1월 4일	월	안성봉산동#, 수지, 안양비산, 안산, 시흥
	1월 5일	화	광명노온, 수산#, 남동, 부평, 공촌
	1월 6일	수	길상(강화), 김포고촌#, 고양#, 파주문산#, 남양주덕소,
	1월 7일	목	가평설악, 춘천소양#, 속초, 양양,
	1월 8일	금	원주제2, 여주
B팀 공주대 18	1월 11일	월	익산신흥, 완주고산, 남원월락
	1월 12일	화	덕남#, 용연#, 지원
	1월 13일	수	신탄, 송촌#, 월평, 옥룡, 공주
	1월 14일	목	당진합덕#, 아산, 천안 용곡, 청주#
	1월 15일	금	청원낭성, 충주#, 제천고암
C팀 공주대 22	1월 18일	월	김천황금, 구미#, 안동용상, 고령#
	1월 19일	화	매곡, 문산#, 가창, 영천, 영덕남정
	1월 20일	수	포항제2#, 회야# ,범어사#, 명장, 화명,
	1월 21일	목	덕산#, 김해 삼계, 진해석동, 마산칠서#, 진주진양호#
	1월 22일	금	사천, 광양용강, 여수학용#
KIST 9	1월 12일	화	광암, 영등포, 암사#, 구의#, 뚝도, 강북, 성남, 성남복정
	1월 15일	금	제주 별도봉

# 표시는 원수도 채수하는 정수장

2. 요청사항

이번 연도 과제부터 시료채취 로그북에 수온, 탁도 등을 비롯한 기존항목 이외에 다음과 같은 4가지 항목이 추가되었습니다.

1. 고도정수 처리여부 및 시작연도

2. 고도정수 처리방식

3. 정수의 잔류염소 농도

4. 원수의 암모니아성 질소 농도

현장 시료채취시에 정수의 잔류염소 농도와 가장 최근 측정한 원수의 암모니아성 질소 농도 등 위에 적시한 4개 항에 대한 정보를 파악하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

※시료채취 일정은 기상악화나 교통상황에 따라 변동이 생길 수 있으며, 이러한 경우 미리 연락드리도록 하겠습니다.