붙임1		정수장 안전점검 주간보고 서식

□ 정수센터 : 구의아리수정수센터

□ 주보 보고서식

□ 취·정수장 점검실적(2015. 2. 26. ~ 3. 3.)

(단위 : 명, 개소, %)

점검인원(명)	점검계획(개소)	점검실적(개소)	점검률(%)
34	5	금주 / 누계 5 / 5	100

※ 주간 점검인원은 일별 점검인원을 모두 합산하여 기재

□ 주요 점검결과

○ 구조물 균열여부 조사 : 없음

○ 도∙송수관로 누수발생 여부 : 없음

○ 펌프가동 상태 : 양호

○ 전선로 접촉 및 누전 등 : 이상없음

○ 변압기 누유 등 이상 여부 : 이상없음

○ 염소주입설비 이상 유무 : 이상없음

○ 해빙기 안전점검 결과 위험요소 및 취약시설 없음

□ 주요 조치사항

○ 없음

□ 수범사례 및 기타

○