정수장 축전지 현황

UPS반 축전지 현황

설치장소	UPS용량	축전지용량	형식	수량 (cell)	설치년도	제조사	비고
관리본관 제어실	60kVA	1.2V/120AH	KM-120P(KPM120P) 니켈-카드뮴	296	2005.03	㈜아이비티	제어전원

정류기반 축전지 현황

설치장소	정격용량	축전지용량	형식	수량 (cell)	설치년도	제조사	비고
송수펌프동 (수배전반용)	110V/50A	2V/150AH	무보수밀폐형 PNGB 21500	55	2005.03	뉴맥스	제어전원
송수펌프동 (송수기동반용)	110V/200A	2V/400AH	무보수밀폐형 PNGB 24000	55	2005.03	뉴맥스	제어전원
여과지동 (1,2계열용)	110V/50A	12V/100AH	무보수밀폐형 Hi-Ca100 12V(20HR)	9	2011.05	델코	제어전원
여과지동 (3,4계열용)	110V/50A	12V/100AH	무보수밀폐형 Hi-Ca100 12V(20HR)	9	2009.05	델코	제어전원
탈수기동	110V/50A	2V/100AH	무보수밀폐형 KBA2100	55	2010.04	아트라스	제어전원
관리본관	110V/50A	12V/100AH	무보수밀폐형 Hi-Ca100 12V(20HR)	9	2011.05	델코	제어전원