2014년도 정전사고대비 조치요령 과정 2차 교육시간표

○ 교육일시 : 2014. 6. 24.(화)

구 분	주 요 교 육 내 용	교육일정	시간	교관	비고
정전사고 대비조치 요령	- 전기기초 : 전압, 전류, 저항, 전력, 역률, 측정기구 - 접지시설, 감전사고 예방 : 접지의 기초, 피뢰 및 접지시스템의 협조 - 원격감시제어, 계장설비 : 센서 및 제어기, 컴퓨터, 감시제어 및 데이터 수집, 계장설비	09:00~11:50	3	강북아리수 정수센터 정수시설과 과장 안길찬
실습교육	- 수배전설비 조작방법 - 펌프운전 방법	13:00~16:50	4	서영석(강남) 박석준(서부)

○ 교육일시 : 2013. 6. 25.(수)

구 분	주 요 교 육 내 용	교육일정	시간	교관	비고
정전사고 대비조치 요령	- 수배전설비 및 보호계전 시스템	09:00~11:50	3	암사아리수 정수센터 정수시설과 과장 남효돈
실습교육	- 디지털 보호계전기 조작방법 - 기전설비 사고사례	13:00~16:50	4	서영석(강남) 박석준(서부)