오수조(정화조) 맨홀 뚜껑

※뚜겅내측의 지지대가 노후로 손상되어있고 뚜껑이 녹이상당 진행되어 있음.