- 꿈을 실현하는 창조도시 중구 -
		서울특별시 중구
수신	수신자 참조
(경유)
제목	정화조 악취 발생 방지를 위한 개선 요청

1. 구정발전을 위해 적극 협조하여 주시는 귀 기관(하)께 감사드립니다.

2. 귀 기관(하)에서 관리하는 정화조의 악취발생 실태조사 결과 정화조 펌핑시 악취가 심하게 발생하여 다음의 개선사항을 안내하오니, 조속한 시일 내에 조치하여 정화조로 인한 악취가 저감될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 대상 : 한옥마을 국악당 정화조

□ 조사일자 : 2015. 4. 9.

□ 악취도(H2S) : 17.1ppm(서울시 기준 5ppm)

□ 개선사항 : 정화조 방류조에공기주입장치 설치

3. 또한, 공기주입장치 설치 등 조치를 하고2015. 5. 31까지우리구 환경과로붙임의 개선완료 보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 개선완료 보고서 1부.

2. 정화조 관리요령(홍보물) 1부. 끝.

							서울특별시 중구청장
수신자					서울특별시장(문화정책과장),한옥마을 국악당 관리사무소장 귀하
주무관										수질보전팀장										환경과장
협조자
시행			환경과-11538									(	2015.04.15.					)		접수			문화정책과-5057								(	2015.4.15.					)
우	100-701					서울시 중구 창경궁로 17(예관동) 본관5층															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-5612						/전송			02-3396-4335					/	mhsky@junggu.seoul.kr												/	비공개