서울특별시 수도조례 시행규칙일부개정규칙안

(안건번호 제   호)

□ 안건번호 제○○호 「서울특별시 수도조례 시행규칙」일부

개정규칙안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

□ 본 규칙안은

○ 서울특별시 수돗물 감시항목에서 1개 항목이 추가됨에 따라 해당 항목의 수질기준 등 세부사항을 정하고, 기존 4개 항목에 대한 수질기준을 강화함으로써 시민들에게 고품질의 수돗물 수질분석 서비스 및 올바른 수질정보를 제공하고자 개정하려는 것입니다.

○ 주요 내용으로는

- 서울특별시 감시항목이 1개(과불화헥산술폰산) 추가됨에 따라 수질기준, 검사주기, 검사방법, 수수료 신설

- ｢수도법｣에 따라 ｢먹는물 수질기준｣으로 관리되고 있는 ‘브롬산염’을 서울특별시 감시항목에서 제외

- 기존 감시항목 4항목(과불화옥탄산, 과불화옥탄술폰산, N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민)의 수질기준 강화

- 수질검사 기관의 명칭이 ‘상수도연구원’에서 ‘서울물연구원’으로 변경됨에 따른 문구를 수정하는 내용이 되겠습니다.

□ 이상 제안 설명을 마치겠습니다.