제안실행

『아리수 음용률 향상을 위한』

임대아파트 특별수질검사 추진계획

내  용  요  약

여름철 시민의 위생안전과 아리수 음용률 향상을 위해 건강취약가구인 관내 임대아파트 13,355가구를 대상으로 직접 방문 수질검사를 통해 아리수의 안정성 확인, 수질검사 후 결과안내 및 소믈리에 활동으로 아리수 홍보와 상수도 행정의 신뢰도 및 아리수 음용률 향상에 기여함.

실  행  내  용

▢ 실행개요

실행구분	제안날짜	제안번호	실행시작일	실행결과
- 공무원제안 실행	2016.7.31	561871	’16. 6. 1 ~ 8. 15	실행완료

▢ 사업개요

○ 실행배경 및 목적 : 여름철 시민의 위생안전을 위해 저소득 계층에 대한 특별                           수질검사 실시하고 무료수질검사를 통해 아리수의 안전성                           및 우수성 홍보로 음용률 향상

○ 특별수질검사 추진경과

- 2015. 5. 18      SH 공사 유선협의 및 임대아파트 명단 수령

- 2015. 5. 27      구별 임대아파트에 수질검사 안내공문 발송 및 동별배치도 요청

- 2015. 6.1~15    임대아파트 관리사무소와 협의하여 일정조율 및 게시용 안내문 송부

※ 관리사무소에서 전가구 수질검사를 원치 않는 아파트가 많아 수차례 유선 협의 및 방문 안내

- 2015. 6.1~ 7. 8  임대아파트 수질검사 실시(마포구→서대문구→은평구 순)

- 2015. 7.11~8.15 검사결과 정리 및 임대아파트 동별 수질검사 결과표 송부

○ 추진과정

- 사전예고 실시 :관리사무소 안내문 발송, 엘리베이터 등 수질검사 홍보

- 검사방법 : 수질검사원(기간제근로자) 2인 1조 7개조로 구성하여 가정방문 수질검사 및 홍보실시

- 소믈리에 활동: 검사대상 가구 중 맛 ․ 냄새 이상가구 발굴

- 임대 아파트를 대상으로 하는 검사이므로 시민고객 응대에 대한 수질검사원

특별교육을 실시하여 민원 발생 최소화

- 검사항목 : 12개 항목

※ 1차(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리 5항목) 검사결과 부적합시 2차검사(7개항목) 추가 실시

- 수질검사 결과 조치

․ 수도꼭지 수질검사 아리수품질확인제 점검결과서 배부 후 결과 설명 및 아리수 맛있게 먹는방법 등 홍보

․각 아파트 단지 동별 아리수 수질검사 결과 게시

▢ 실행성과

○ 일반가구와 임대아파트의 검사현황 비교자료로 활용

- 현재까지(7.31) 진행된 아리수품질확인제

일반가구의 검사현황과 임대아파트의 검사

현황을 살펴보면 임대아파트의 검사율

(40.9%)이 일반가구 검사율(32.1%)보다

1.3배 높음.

○ 여름철 건강취약가구인 임대아파트에 정밀 수질검사 완료

- 수질검사 결과는 모두 적합으로 부적합은 한 가구도 없었으며, 먹는물 수질기준은 물론       서울시 맛있는 물 가이드라인 기준에도 적합함.

- 특히 아파트는 물탱크 사용으로 여름철 잔류염소가 기준미달인 곳이 많아 우려했으나

잔류염소 검사결과 최저0.1mg/L ~ 최고0.3mg/L로 맛있는 물 가이드라인에 적합하였음.

- 검사대상 임대아파트의 관종류별 현황을 살펴본 결과 동관이 53.9%로 가장 많았고,          PB관이 19.8%, 강관이 17.1%, 스텐관을 9.2% 사용하고 있었으며 관종별 수질의          차이는 미비하였으나 추후 부식 우려가 있는 강관은 주기적인 수질 모니터링이 필요함.

○ 임대아파트 수질검사 결과 모두 적합으로 공급된 아리수 안전성에 문제가 없음.

○ 문을 열어놓고 기다리시거나 자주 수질검사를 원하신다는 등 주민들의 반응도 매우

좋았으며 아리수 음용방법, 수질 우수성 홍보를 통해 아리수 인식개선에 기여함.

▢ 향후계획

○ 임대아파트의 아리수 음용률을 조사하여 일반가구와 비교 자료로 활용

【실행자】

소 속	직렬	직급	이름	기여(%)	연락처(사무실, 휴대폰)
서부수도사업소 행정지원과 수질팀	공업	6	박번수	30	02-3146-3560 *************
서부수도사업소 행정지원과 수질팀	일반임기제 환경	8	류현선	50	02-3146-3562 010********3
서부수도사업소 행정지원과 수질팀	공업	7	신성균	10	02-3146-3515 *************
서부수도사업소 행정지원과 수질팀	일반임기제 환경	8	김태호	10	02-3146-3558 *************