제어실 근무 수칙

1. 근무자는 근무지를 이탈해서는 안 되며 복무사항에 의거 근무한다.

2. 해당 제어실에 근무하는 근무자 및 관련자 외는 출입을 금지 한다.

3. 시설물관리 매뉴얼에 따라 정기 및 수시 점검·정비를  철저히 실시하여 취수장 운영에 차질이 없도록 한다.

4. 설비 점검은 조장 책임 하에 실시하고, 근무자는 운전 전(前) 확인 점검을 운전요령에 의거 실행 하여야 한다.

5. 근무자는 화재나 안전사고에 각별히 주의, 재해 사고가 없도록 한다.

6. 근무자는 매일 1회 이상 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.

가. 근무자는 근무사항을 매일 일지에 기록 한다.

나. 근무자는 시설물 운전 매뉴얼에 의거 운영 및 관리 하고, 점검 및 정비사항 등을 기록 유지 한다.

다. 근무자는 제어실에 출입하는 인원 통제 및 출입자 등록대장을 작성한다.

7. 근무자는 시설물 이상 및 기타 사고 시 즉시 담당자에게 통보하여

조치한다.